СОГЛАСОВАНО:                                                             УТВЕРЖДАЮ: Директор ГКОУ

Председатель первичной                                                        «Детский дом (смешанный) №2

профсоюзной организации                                                       «Золотой ключик»  с. Розовка

___________ ______________                                                         __________   Л.Р.Латаева

«___» ____________ 20___ г.                                                        «___» __________ 20___ г.

ИНСТРУКЦИЯ №20

о порядке действий персонала по обеспечению безопасности

и быстрой эвакуации людей при пожаре

в ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

«Детский дом (смешанный) №2 «Золотой ключик»

с. Розовка Минераловодского района

1. Общие положения.

  - Инструкция разработана в соответствии с п. 16 Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03.

  - Инструкция является дополнением к схематическому плану эвакуации при пожаре.

  - Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

  - Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

2 . Порядок эвакуации при пожаре.

  - При возникновении пожара немедленно сообщить о нем в ближайшую пожарную часть по телефону _____.

  - Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений.

  - Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью посыльных.

  - Открыть все эвакуационные выходы из здания.

  - Быстро, но без паники и суеты, эвакуировать детей и персонал из здания согласно плану эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.

  - Покидая помещение, отключить все электроприборы, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

  - Проверить отсутствие детей и персонала во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора.

  - Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

  - Обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

3. Особенности действий в ночное время.

  - В детском доме с ночным пребыванием детей должно быть организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.

  - Дежурный по детскому дому обязан осуществлять ежечасный обход здания.

  - Дежурный по детскому дому  ежедневно в установленное Государственной противопожарной службой время сообщает в пожарную часть, в районе выезда которой находится объект, информацию о количестве детей и персонала, находящихся на объекте.

  - Дежурный по детскому дому должен постоянно иметь при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов.

  - Дежурная служба должна быть обеспечена исправной телефонной связью и ручными электрическими фонарями.

  - В ночное время в обязательном порядке должна быть включена световая сигнализация у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации.

  - Обслуживающий персонал должен пройти специальное обучение по проведению эвакуации в ночное время по программам, согласованным с Государственной противопожарной службой.

  - При возникновении пожара в ночное время выполнить пункты 2.1-2.7 настоящей инструкции; при этом помнить, что в детском доме оповещается только обслуживающий персонал.

Инструкцию   составил:      инженер   по  охране  труда  ГКОУ «Детский дом №2»